Розділ «Охорона праці» річного плану роботи

| № | Зміст роботи | Терміни | Виконавець | Примітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ |
| 1. | Підготувати розділ “Охорони праці” до плану роботи навчального закладу | До 15.08 | Керівник |  |
| 2. | Забезпечувати заклад законодавчими актами та нормативно-технічною документацією | Постійно | Керівник |  |
| 3. | Скласти і затвердити перелік професій та посад працівників, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці | До 15.08 | Відповідальний за охорону праці |  |
| 4. | Переглянути (розробити), ввести в дію інструкції посадові, з охорони праці, безпеки життєдіяльності, робочі інструкції для працівників закладу | До 25.08 | Керівники структурних підрозділів |  |
| 5. | Видати та довести до відома всіх працівників наказ "Про організацію роботи з охорони праці" з визначенням відповідальних осіб за пожежну, електробезпеку, безпечну експлуатацію електромеханічного обладнання, будівель і споруд, автотранспорту тощо | До нового навчального року | Керівник |  |
| 6. | Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчального року, оформити акт готовності закладу, актів-дозволів на заняття в кабінетах підвищеної небезпеки, актів-випробувань спортивного обладнання | До 25.08 | Керівник, відповідальний за охорону праці |  |
| 7. | Створити куточок (кабінет) охорони праці, безпеки життєдіяльності, де сконцентрувати всю законодавчу, нормативно-технічну документацію з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та електробезпеки, а також науково-методичні матеріали | До 25.09 | Відповідальний за охорону праці та БЖД |  |
| 8. | Підготувати навчальний заклад до опалювального сезону (документація для котельні, медогляд та навчання кочегарів) | 1-а декада жовтня | Керівник, відповідальний |  |
| 9. | Розробити заходи щодо підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період | До 15.10 | Керівник, завгосп |  |
| 10 | Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час навчально-виховного процесу) з працівниками закладу відповідно до чинних Положень | Після кожного випадку | Керівник, відповідальний за охорону праці |  |
| 11 | Здійснювати аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу | Щоквартально | Керівник, відповідальний за БЖД |  |
| 12 | Розробити заходи до розділу "Охорона праці" колективного договору (угоди) | До 01.01 | Керівник, ПК |  |
| 13 | Розробити заходи щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року | До 15.04 | Керівник, завгосп |  |
| 14 | Готувати звіти про стан травматизму | Щоквартально | Керівник, відповідальний за ОП |  |
| ІІ. НАВЧАННЯ |
| 1. | Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з ново призначеними працівниками | Перша декада жовтня | Керівник, відповідальний за охорону праці |  |
| 2. | Проводити вступний інструктаж з новопризначеними працівниками | В перший день роботи, перед початком роботи | Керівник або спеціаліст з охорони праці |  |
| 3. | Проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці з: педагогічними працівниками; учителями предметів підвищеної небезпеки; технічним персоналом; працівниками харчоблоку; працівниками котельні | 2 раз на рік 1 раз на квартал | Керівники структурних підрозділів |  |
| 4. | Проводити цільові та позапланові інструктажі | Протягом року | Керівники структурних підрозділів |  |
| 5. | Надавати консультативну допомогу працівникам навчального закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності | Постійно | Відповідальний за ОП |  |
| ІІІ. МАСОВІ ЗАХОДИ |
| 1. | Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності: |  |  |  |
|  | на педраді: «Про стан виробничого та побутового травматизму учасників навчально-виховного процесу»; «Виконання наказу про організацію роботи з охорони праці»; «Про стан роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» | Січень Червень Червень | Керівник, відповідальні особи, керівники структурних підрозділів |  |
|  | на нараді при директорі: «Про впровадження СУОП»; «Про результати участі закладу в районному (міському, обласному) етапі огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в закладі»; | Вересень Грудень | Керівник, відповідальні особи, керівники структурних підрозділів |  |
|  | на зборах трудового колективу: «Про підготовку закладу до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період»; «Про виконання заходів, зазначених у розділі «Охорона праці» колдоговору» | Квітень Грудень | Керівник, відповідальні особи, керівники структурних підрозділів |  |
| 2. | Готувати матеріали до участі у районному етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в закладі | До 15.01 | Керівник, відповідальний за охорону праці |  |
| 3. | Готувати матеріали до участі у районному етапі обласного огляду-конкурс на кращу роботу закладу з питань збереження життя і здоров’я учнів | До 20.05 | Керівник, відповідальний за БЖД |  |
| 4. | Проводити Тижні охорони праці відповідно до діючого Положення | Щоквартально | Керівник, відповідальний |  |
| 5. | Проводити до Всесвітнього дня охорони праці тематичний (інформаційно-методичний) Тиждень охорони праці (за окремим планом) | ІІІ декада квітня | Керівник, відповідальний за охорону праці |  |
| IV. БЕЗПЕЧНА ТА НАДІЙНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД |
| 1. | Призначити відповідального за безпечний стан будівель і споруд, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання | 01.09 | Керівник |  |
| 2. | Перевірити та впорядкувати територію закладу й усунути всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни) | До 01.09 До 01.06 | Відповідальний за охорону праці, завгосп |  |
| 3. | Проводити систематичні спостереження за станом виробничих будівель і споруд відповідно до Положення | Постійно | Відповідальна особа, завгосп |  |
| 4. | Організувати проведення загального огляду будівель і споруд | Восени, взимку | Комісія, відповідальна особа |  |
| 5. | Скласти річний графік проведення планово-запобіжних ремонтів | До 01.12 | Відповідальна особа, завгосп |  |
| 6. | Проводити ремонт виробничих будівель і споруд з метою підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих конструкцій | Відповідно до затвердженого графіка | Завгосп |  |
| 7. | Провести утеплення приміщень закладу (засклити вікна, відремонтувати двері, заклеїти щілини вікон) | До 15.10 | Відповідальна особа, завгосп |  |
| V. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА |
| 1. | Призначити відповідального за електрогосподарство, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання | До 01.09 | Керівник |  |
| 2. | Організувати проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів | Щорічно | Керівник, відповідальна особа |  |
| 3. | Забезпечити утримання електромереж, електроарматури, електросилових шаф, освітлювальних електрощитів відповідно до вимог ПТЕ, ПТБ | Постійно | Відповідальна особа |  |
| 4. | Забезпечити наявність схеми електропостачання, паспорта заземлюючого пристрою та робочої схеми занулення електрообладнання | Постійно | Відповідальна особа |  |
| 5. | Забезпечити робочі місця засобами захисту від ураження електрострумом (дерев’яний настил чи діелектричні килимки, спеціальне взуття, рукавиці, інструменти з ізольованими ручками) | Постійно | Керівник, завгосп, відповідальна особа |  |
| 6. | Провести ремонт світильників, замінити лампи, що перегоріли, або ті, що не відповідають вимогам | До 01.09 | Відповідальна особа |  |
| 7. | Організувати проведення випробування засобів захисту від ураження електрострумом | До 01.09 | Відповідальна особа |  |
| 8. | Відремонтувати несправні електророзетки, електровимикачі. Закрити кришками електрокоробки | До 01.09 | Відповідальна особа |  |
| 9. | Перевірити стан усіх електророзеток. Зробити біля кожної написи „220 В" | До 01.09 | Відповідальна особа |  |
| 10 | Провести опосвідчення технічного стану електроустановок споживачів | Один раз на три роки | Комісія |  |
| 11 | Провести інструктаж з охорони праці для працівників, які використовують у трудовому процесі механізми, машини, обладнання тощо, та зареєструвати у журналі встановленої форми | До 01.09 | Керівник структурного підрозділу |  |
| 12 | Щорічно проводити спеціальне навчання з питань ОП (присвоєння , підтвердження II або III групи допуску) | До 01.09 | Відповідальна особа |  |
| 13 | Провести інструктаж з електробезпеки на І групу допуску з працівниками | Щорічно | Відповідальна особа |  |
| 14 | Перевірити стан електромеханічного обладнання та його відповідність вимогам охорони праці, безпеки життєдіяльності | Серпень | Керівник, відповідальний за ОП, завгосп |  |
| 15 | Скласти графік проведення планово-запобіжних робіт (ПЗР) щодо ремонту обладнання | До 01.09 | Відповідальний за охорону праці |  |
| VI. ОПАЛЕННЯ |
| 1. | Призначити відповідального за опалення, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання | До 01.09 | Керівник |  |
| 2. | Підготувати систему опалення до сезону: провести ремонт та ревізію опалювальної системи, опосвідчення лічильника тощо | До 01.10 | Відповідальна особа, завгосп |  |
| 3. | Забезпечити працівників, інструкціями з правил безпеки при роботі з опалювальними приладами, іншими матеріалами, розробити графік роботи | До 01.10 | Відповідальна особа, завгосп |  |
| 4. | Організувати перевірку контрольно-вимірювальних приладів опалювальної системи | До 15.09 | Керівник, завгосп |  |
| 5. | Забезпечити всіх працюючих на робочих місцях спецодягом, засобами індивідуального захисту | До 01.09 | Керівник, ПК, завгосп |  |
| VII. ГІГІЄНА ПРАЦІ. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ. ПРОФІЛАКТИКА ОТРУЄНЬ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ |
| 1. | Організувати проведення обов’язкового медогляду працівників відповідно до Положення | До 01.09 | Керівник |  |
| 2. | Забезпечити працівників знешкоджувальними миючими засобами, спецодягом | До 01.09 | Керівник, ПК |  |
| 3. | Усі структурні підрозділи з підвищеною небезпекою та шкідливими умовами праці забезпечити укомплектованими медичними аптечками | До 01.09 | Керівник, медсестра |  |
| 4. | Забезпечити роботу всіх санітарно-побутових приміщень | Постійно | Відповідальна особа, завгосп |  |
| 5. | Забезпечити дезинфекцію, дератизацію приміщень | До 01.09 | Медсестра, завгосп |  |
| 6. | Вирішити питання вивезення сміття з території закладу, установи | Постійно | Керівник, завгосп |  |
| 7. | Організувати в закладі, установі безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режими | Постійно | Керівник, медсестра |  |
| VIII. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА |
| 1. | Призначити відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі, ознайомити з обов’язками, організувати проходження ним навчання | До 01.09 | Керівник |  |
| 2. | Поновити план евакуації працівників, учнів, вихованців на випадок пожежі та графічну схему евакуації | До 01.09 | Відповідальна особа |  |
| 3. | Провести практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації | III квартал | Керівник, відповідальна особа |  |
| 4. | Провести заняття з користування первинними засобами пожежогасіння | III квартал | Відповідальна особа |  |
| 5. | Провести ревізію укомплектування пожежного щита | III квартал | Завгосп, відповідальний |  |
| 6. | Розробити інструкції з пожежної безпеки | До 01.09 | Керівник, відповідальна особа |  |
| 7. | Провести інструктажі з працівниками з протипожежної безпеки | До 01.09 | Відповідал ьна особа |  |
| 8. | Ознайомити працівників з порядком оповіщення про пожежу | До 01.09 | Керівник, відповідальна особа |  |
| 9. | Забезпечити сторожа (вахтера) списком посадових осіб із зазначенням їхніх номерів домашніх телефонів, адрес | До 01.09 | Керівник, завгосп |  |
| 10 | Розробити заходи щодо усунення недоліків, зазначених у приписах служби охорони праці та інспекторів держнагляду | В міру необхідності | Керівник, завгосп, відповідальна особа |  |
| 11 | Видати накази про заборону паління в закладі, про зберігання легкозаймистих речовин, горючих речовин | До 01.09 | Керівник |  |
| 12 | Забезпечити обробку дерев’яних конструкцій та перевірку “на загоряння” | До 01.09 | Керівник, завгосп |  |
| 13 | Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з Правилами пожежної безпеки | Постійно | Завгосп, відповідальна особа |  |
| IX. ХАРЧОБЛОК |
| 1. | Видати наказ про організацію дитячого харчування у навчальному закладі | До 01.09 | Керівник |  |
| 2. | Зберігати добові проби готових страв у холодильнику відповідно до вимог | Постійно | Медсестра, кухар |  |
| 3. | Здійснювати бракераж сирої та готової продукції, результати заносити до відповідних журналів | Постійно | Медсестра, кухар |  |
| 4. | Вести необхідну документацію згідно із вимогами ДСанПіН | Постійно | Медсестра, кухар |  |
| X. КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ |
| 1. | Здійснювати: оперативний; адміністративний; громадський контроль за станом охорони праці | Постійно; за графіком | Керівники структурних підрозділів, відповідальна особа за організацію роботи з охорони праці, ПК |  |
| 2. | Проводити внутрішній аудит охорони праці в рамках Тижня охорони праці | Щоквартально | Комісія |  |
| 3. | Перевірити готовність до нового навчального року всіх приміщень | Серпень | Комісія |  |
| 4. | Перевірити наявність актів-дозволів на проведення занять у кабінетах підвищеної небезпеки, спортзалі, майстерні, актів перевірки стану обладнання тощо | До 01.09 | Комісія |  |